Harmonogram działań związanych z realizacja projektu „ Przebieralnia wraz z sanitariatami w SP nr 37 w Krakowie.

Realizacja II połowa kwietnia 2019 rok.

Miejsce: SP nr 37 os. Stalowe 18 w Krakowie

Remont przebieralni wraz z sanitariatami:

- Skucie ścian, sufitów, demontaż istniejących instalacji:

- Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

- Rozbieranie ścianek z cegieł

- Odbicie tynków wewnętrznych ( ściany, filary, pilastry)

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych

- Wywóz gruzu

- Skucie nierówności betonu

- Wykonanie wykopów nieumocnionych o ścianach pionowych wewnątrz budynku

- Demontaż instalacji elektrycznej

- Demontaż instalacji wodno – kanalizacyjnej

- Roboty wykończeniowe:

- Gruntowanie podłoży

- Licowanie ścian

- Położenie posadzek cementowych

- Położenie płytek kamionkowych

- Wypełnienie spoin poziomych i pionowych masa uszczelniająca

- Gruntowanie podłoża – ścian do malowania

- Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków : ścian i sufitów

- stawianie ścianek systemowych  ubikacja,3  prysznice

- Demontaż izolacji rur co

- Montaż instalacji elektrycznej:

- Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych

- Zaprawianie bruzd

- Montaż przepustów rurowych

- Układanie przewodów kabelkowych w bruzdach

- Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny

- Montaż gniazd wtyczkowych

- Montaż opraw oświetleniowych

- Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego

- Badanie skuteczności zerowania

- Montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej :

- Wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody

- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej

- Montaż umywalki porcelanowej pojedynczej

- Montaż ustępu z płuczką typu „ kompact”

- Montaż brodzików z bateriami natryskowymi wraz syfonami nadstropowymi