W ramach prac związanych z realizacją zadania planowany jest remont budynku klubowego wraz z przyległą infrastrukturą sportową oraz modernizacją monitoringu wizyjnego. Budynek KS Płaszowianka zlokalizowany przy ul. Stróża Rybna 19 w Krakowie wybudowany został ok. 1948 r. w czynie społecznym przez mieszkańców dzielnicy oraz działaczy jako "dom sportu". Na przestrzeni lat przechodził częściowe remonty i przebudowy. W 2001 r. od strony boiska głównego dobudowano szatnie, przez co budynek zwiększył swoją powierzchnię i uzyskał obecny kształt. Budynek jest dwukondygnacjowy, częściowo podpiwniczony o wymiarach około 35m x 20m x 7m.

W zakresie prac związanych z projektem planowana jest:

- modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego obejmującego zasięgiem cały obiekt (zakup 15 kamer, wymiana okablowania wraz z rejestratorem),

- remont nawierzchni asfaltowej boiska do koszykówki i minikoszykówki (uzupełnienie ubytków, wyrównanie wybrzuszeń, wykonanie odwodnienia boiska do istniejącej kanalizacji burzowej, malowanie linii), zakup 4 kompletów koszy (stojak, tablica, obręcz, łańcuch),

- remont ogrodzenia rozgraniczającego boisko do koszykówki z torami łuczniczymi (ok. 60 m), miejscowo piłkochwyty,

- poprawa stanu technicznego bieżni,

- wymiana posadzek w części ogólnodostępnej w budynku (ok. 120 m2),

- malowanie ścian wewnętrznych w budynku (ok. 1500 m2),

- częściowy remont dachu nad szatniami (uszczelnienie i malowanie ok. 350 m2),

- wymiana instalacji i armatury w łazienkach (3 pomieszczenia remont generalny, 5 pomieszczeń wymiana armatury),

- wymiana 3 drzwi zewnętrznych i ok. 20 wewnętrznych.