Etapy procesu montażu pitnika w szkole.

ETAP I: Przygotowanie

- Decyzja szkoły o montażu pitnika.

- Przesłanie wypełnionego Wniosku do MPWiK S.A. w Krakowie.

- Wyznaczenie osoby ze strony szkoły odpowiedzialnej za koordynację procesu montażu źródełka, w tym kontakt z przedstawicielem MPWiK S.A. w Krakowie, zaplanowanie i wdrożenie działań edukacyjnych o wodzie oraz higienie                                         i bezpieczeństwie użytkowania źródełka.

- Pobranie przez MPWiK S.A. w Krakowie próbki wody z punktu poboru  usytuowanego możliwie najbliżej od planowanego miejsca montażu pitnika.                      O wyniku badań szkoła zostanie powiadomiona przez pracowników Centralnego Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie. Jeśli wynik badania jakości wody będzie pozytywny, szkoła zostaje zakwalifikowana do programu – wpisana na listę szkół, w których zamontowane będą pitniki. Jeśli wynik badania jakości wody będzie negatywny, należy zidentyfikować przyczynę i po jej usunięciu wykonać ponowne badanie jakości wody.

- Określenie warunków niezbędnych do wykonania montażu pitnika:

- wybór miejsca montażu pitnika według: bliskości i stanu wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej (bliskość łazienki, kuchni), kryteriów funkcjonalności, bezpieczeństwa (szerokość korytarza, dostęp uczniów młodszych i starszych, liczba użytkowników itp.) oraz potrzeb uczniów. Pitnik nie wymaga zapewnienia zasilania energią elektryczną,

- weryfikacja technicznych możliwości montażu pitnika wynikających                                     z konieczności wykonania dodatkowych wewnętrznych instalacji: wodociągowej i kanalizacyjnej, aby zapewnić doprowadzenie wody zimnej                        i podłączenie do kanalizacji,

- sporządzenie kosztorysu przedsięwzięcia i ustalenie źródeł finansowania.

Etap II: Instalacja

- Przeprowadzenie przez szkołę ewentualnej konsultacji z przedstawicielem podwykonawcy MPWiK S.A. w Krakowie wykonującego montaż pitnika, odnośnie miejsca  i warunków montażu urządzenia.

- Wykonanie przez szkołę (na jej koszt), przy użyciu materiałów dopuszczonych                       do kontaktu z wodą pitną, wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wraz                                 z podejściami, do miejsca montażu pitnika, zgodnie z dostarczoną przez MPWiK S.A.                                  w Krakowie „Instrukcją przygotowania instalacji wewnętrznej do montażu urządzenia”. Zakończenie instalacji wodociągowej zaworem umożliwiającym pobranie próbki do badania jakości wody przed montażem urządzenia. Płukanie nowo zamontowanej instalacji wodociągowej.

- Przeprowadzenie przez MPWiK S.A. w Krakowie (na jego koszt), badania jakości wody po wykonaniu nowo zamontowanej instalacji wodociągowej.

- Przeprowadzenie w uzgodnionym terminie montażu pitnika przez podwykonawcę MPWiK S.A. w Krakowie oraz przekazanie Dyrektorowi szkoły „Instrukcji użytkowania pitnika”.

- Przeprowadzenie badania jakości wody po montażu pitnika przez MPWiK S.A.                           w Krakowie (na jego koszt).

- Podpisanie protokołu odbioru zamontowanego pitnika (po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania jakości wody) przez Dyrektora szkoły z podwykonawcą MPWiK S.A.                                w Krakowie.

- Podpisanie umowy darowizny źródełka przez Dyrektora szkoły i MPWiK S.A.                              w Krakowie.

Etap III: Udostępnienie źródełka do użytkowania

- Zapoznanie społeczności szkolnej z zasadami higieny i bezpiecznego użytkowania zamontowanego źródełka.

- Przestrzeganie przez użytkowników źródełka zasad eksploatacji zgodnie z otrzymaną „Instrukcją użytkowania źródełka”.

- Przeprowadzanie przez szkołę okresowego badania wody.

- Prowadzenie w szkole działań edukacyjnych.