{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Plan 2012"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Plan 2012","index":0,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[24,1,24,2],[20,1,20,2],[25,1,25,2],[19,1,19,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Plan remontów zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków na rok 2012 obejmujący plan remontów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz plan remontów lokatorskich w mieszkaniach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz w nieruchomościach stanowiących własność Gminy - stan na dzień 08.03.2012"]
["I.","Remonty nieruchomości"]
["Lp ","Adres","Tytuł zadania (rodzaj robót)","Planowana kwota max. Brutto (zł)"]
[1,"Czarnowiejska 23","Remont przewodów kominowych (usunięcie zagrożenia)",29616.61]
[2,"Czysta 15","Uporządkowane i doszczelnienie przewodów kominowych",30494.94]
[3,"Dietla 11","Doszczelnienie przewodów kominowych spalinowych",33203.56]
[4,"Dworcowa 9","Remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi",100000]
[5,"Dymarek 10","Wymiana zużytego i nieczynnego kotła KZ-5 oraz naprawa drugiego kotła w kotłowni usytuowanej w piwnicy budynku",18360]
[6,"Grodzka 36","Uporządkowanie i remont przewodów kominowych",70000]
[7,"Józefa 16","Doszczelnienie przewodów kominowych spalinowych",32056.72]
[8,"Krakusa 7","Wykonanie zaleceń zawartych w ekspertyzie konstrukcyjno-budowlanej stropu pomiędzy lokalami 6 i 12",12023.11]
[9,"Krasińskiego 23","Uporządkowanie i remont przewodów kominowych",80000]
[10,"Krzemieniecka 63","Wymiana i uzupełnienie rur spustowych, odcinków rynien oraz fragmentów pokrycia dachowego z dachówki wraz z robotami towarzyszącymi",10746.77]
[11,"Pawlickiego 10","Uporządkowanie i doszczelnienie przewodów kominowych",13788.77]
[12,"Straszewskiego 11","Awaryjne zabezpieczenie i wzmocnienie balkonów komunikacyjnych",10610.72]
[13,"Straszewskiego 11 ","Remont dachu i przewodów kominowych",70000]
[14,"Szewska 4 front ","Remont dachu",100000]
[15,"Zastów 121","Wykonanie nowej instalacji ppoż.",105000]
[16,"Zobowiązania 2011r.","Roboty wykonane i odebrane w 2011r.",529285.91]
[17,"Rezerwa - pozostałe remonty budynków gminnych, naprawy, usuwanie awarii ",null,1174812.89]
["II.","Remonty lokatorskie "]
["Lp ","Adres","Tytuł zadania (rodzaj robót)","Planowana kwota max. Brutto (zł)"]
[1,"Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych","Wymiana stolarki okiennej na stolarkę drewnianą lub z PCV, z nawiewnikami wraz z wymianą parapetów zewnętrznych",200000]
[2,"Zobowiązania 2011","Roboty wykonane i odebrane w 2011r.",133603.59]
[3,"Rezerwa - pozostałe remonty lokatorskie, naprawy, usuwanie awarii ",null,866396.41]
["III.","Remonty pustostanów"]
["Lp ","Adres","Tytuł zadania (rodzaj robót)","Planowana kwota max. Brutto (zł)"]
[1,"Lokale mieszkalne","Remonty pustostanów",365107.76]
[1,"Zobowiązania 2011r.","Roboty wykonane i odebrane w 2011r.",134892.24]