{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Zasób mieszkaniowy","Lokale mieszkalne"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zasób mieszkaniowy","index":0,"n_rows":207,"n_cols":25,"rows_kept":207,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,24,3,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"WYKAZY POTRZEB REMONTOWYCH - Zasób Mieszkaniowy GMK"]
[{"$nulls":5},"budynki własności GMK oraz w samoistnym posiadaniu w zarządzie ZBK na dzień 30.09.2023r."]
["Lp.","Adres","Nr budynku","Rodzaj budynku","Dekarskie","Ogólno-budowlane","Remont kominów","Elewacje","Rozbiórki","Projekty","Projekty BUD","Projekty W-K","Projekty CO","Projekty G","Projekty EL","Ekspertyzy","Malarskie","Instalacje wod-kan","Instalacje gazowe","Instalacje c.o.","Instalacje elektr.","Roboty brukarskie","Bramy wejściowe ","Roboty ślusarsko-stolarskie","Razem"]
[null,null,null,"M, U, M/U, P (1)","A","B","C","D","E","F","F1","F2","F3","F4","F5","G","H","I","J","K","L","M","N","O"]
[1,"29 Listopada ","114a","M/U",5000,28000,14000,120000,0,3000,0,0,0,0,3000,0,0,0,0,0,15000,0,0,0,185000]
[2,"Bonarka",28,"M",0,50000,0,0,0,3000,0,0,0,0,3000,0,60000,0,0,0,24000,0,12000,0,149000]
[3,"Bonerowska",14,"M/U",30000,250000,394287.65,950000,0,15000,15000,0,0,0,0,0,120000,0,0,0,150000,0,8000,0,1917287.65]
[4,"Borkowska",7,"M",40000,270000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,150000,0,0,0,45000,0,50000,0,555000]
[5,"Borkowska",27,"M/U",85000,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17392,0,0,0,0,0,0,152392]
[6,"Borkowska",29,"M/U",65000,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,34784,0,0,0,0,0,0,149784]
[7,"Brogi",50,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[8,"Cechowa",93,"U/M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[9,"Celna",5,"M/U",250000,0,0,500000,0,53000,50000,0,0,0,3000,0,80000,0,0,0,42000,60000,30000,0,1015000]
[10,"Chodkiewicza",24,"M",12000,43000,0,180000,0,0,0,0,0,0,0,0,35000,0,0,0,30000,0,0,0,300000]
[11,"Chrobrego Bolesława",45,"M",25000,0,19000,30000,0,22000,10000,12000,0,0,0,0,0,105000,0,0,0,0,0,4000,205000]
[12,"Cieślewskiego Ernesta",1,"M",25000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25000]
[13,"Cieślewskiego Ernesta",3,"M/U",60000,60000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25000,0,0,0,0,0,0,0,145000]
[14,"Cieślewskiego Ernesta",11,"M/U",40000,150000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15000,0,0,0,0,0,0,0,205000]
[15,"Cybulskiego","5 (dz. 37, obr. 62, Śródmieście)","M/U",80000,30000,0,200000,0,30000,30000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70000,0,0,0,410000]
[16,"Czarnieckiego",6,"M",0,120000,0,250000,0,48000,40000,0,0,4000,4000,0,15000,0,30000,0,63000,40000,0,0,566000]
[17,"Czarnieckiego - oficyna",6,"M",0,0,0,100000,0,0,0,0,0,0,0,0,5000,0,0,0,0,0,0,0,105000]
[18,"Czarnowiejska",23,"M/U",300000,30000,20000,600000,5000,100000,100000,0,0,0,0,0,80000,0,0,0,0,0,30000,70000,1235000]
[19,"Czysta",16,"M/U",70000,60000,0,360000,0,150000,150000,0,0,0,0,0,80000,0,0,0,0,0,0,0,720000]
[20,"Dekerta I",4,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[21,"Dekerta II",4,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[22,"Długa",15,"M/U",25000,145000,0,450000,0,15000,8000,0,0,0,7000,0,18000,0,0,0,100000,0,12000,10000,775000]
[23,"Długa",72,"U/M",56000,170000,0,240000,0,13000,13000,0,0,0,0,0,0,176000,0,0,0,0,18000,7000,680000]
[24,"Długosza",5,"M",120000,0,0,150000,0,45000,45000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40000,0,0,355000]
[25,"Długosza",7,"M/U",120000,30000,0,200000,0,47500,45000,0,0,0,2500,0,10000,0,0,0,18000,0,0,0,425500]
[26,"Do Wilgi front",11,"M/U",120000,60000,10000,150000,0,37000,30000,7000,0,0,0,0,24000,0,0,0,0,50000,5000,0,456000]
[27,"Dobrego Pasterza",6,"U/M",0,160000,0,0,0,30000,30000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40000,0,0,3000,233000]
[28,"Dobrego Pasterza",119,"M",35000,10000,20000,45000,0,22000,22000,0,0,0,0,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,142000]
[29,"Dobrego Pasterza","119A","M",45000,31000,0,120000,0,32000,25000,0,0,0,7000,15000,10000,0,0,0,40000,0,0,0,293000]
[30,"Dworcowa",9,"M",0,75000,0,80000,0,14150,10000,4150,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,169150]
[31,"Dymarek",6,"M",100000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100000]
[32,"Dymarek",8,"M",100000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100000]
[33,"Dymarek",10,"M",100000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100000]
[34,"Dymarek",12,"M",100000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100000]
[35,"Działkowa",24,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50000,0,0,0,0,0,0,50000]
[36,"Działkowa",26,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50000,0,0,0,0,0,0,50000]
[37,"Działkowa",31,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50000,0,0,0,0,0,0,50000]
[38,"Działkowa",33,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50000,0,0,0,0,0,0,50000]
[39,"Fredry",63,"M",0,30000,0,0,0,2000,0,0,0,0,2000,0,0,0,0,0,7000,0,0,0,39000]
[40,"Fredry","4a","M",0,2000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2000]
[41,"Fredry","4b","M",0,2000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2000]
[42,"Fredry","4c","M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[43,"Fredry","4d","M",0,20000,0,0,0,4000,0,0,0,0,4000,0,0,0,0,0,30000,0,0,0,54000]
[44,"Gertrudy",20,"M/U",200000,120000,40000,300000,0,82000,70000,0,6000,6000,0,5000,25000,0,40000,25000,0,30000,35000,0,902000]
[45,"Grochowska",22,"M",30000,110000,0,1100000,0,35000,30000,5000,0,0,0,0,75000,136000,0,181000,450000,10000,0,90000,2217000]
[46,"Grochowska",24,"M/U",30000,9000,0,1100000,0,35000,30000,5000,0,0,0,0,135000,135000,0,265000,450000,12000,0,90000,2261000]
[47,"Grodzka",36,"M/U",110000,400000,80000,0,0,30000,25000,0,0,0,5000,0,30000,0,0,0,0,0,0,0,650000]
[48,"Grottgera",12,"M",0,100000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100000]
[49,"Jagiellońska",12,"M/U",0,20000,0,150000,0,26000,20000,0,0,0,6000,0,50000,0,0,0,44000,0,12000,0,302000]
[50,"Jana Kantego Przyzby",1,"M/U",10000,5000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21000,0,24000,20000,80000]
[51,"Jana Kantego Przyzby",2,"M",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21000,0,0,0,21000]
[52,"Jana Kantego Przyzby",3,"M",10000,0,3000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21000,0,0,0,34000]
[53,"Jana Kantego Przyzby",4,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21000,0,0,0,21000]
[54,"Jana Kantego Przyzby",5,"M",10000,0,3000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21000,0,0,0,34000]
[55,"Jana Kantego Przyzby",6,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21000,0,0,0,21000]
[56,"Jana Kantego Przyzby",7,"M",10000,0,3000,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,2000,0,0,0,21000,1000,0,0,47000]
[57,"Jana Kantego Przyzby",8,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21000,0,0,0,21000]
[58,"Jana Kantego Przyzby",9,"M",10000,0,1500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21000,0,0,0,32500]
[59,"Jana Kantego Przyzby",10,"M/U",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21000,0,0,0,21000]
[60,"Jana Kantego Przyzby",11,"M",10000,0,1500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21000,0,0,0,32500]
[61,"Jana Kantego Przyzby",12,"M/U",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21000,0,0,0,21000]
[62,"Jana Kantego Przyzby",14,"M/U",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21000,0,0,0,21000]
[63,"Jana Kantego Przyzby",16,"M",0,0,1500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21000,0,0,0,22500]
[64,"Jana Kantego Przyzby",18,"M/U",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21000,0,0,0,21000]
[65,"Jana Kantego Przyzby",20,"M/U",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21000,0,0,0,21000]
[66,"Jasińskiego",11,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[67,"Jeziorko",42,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[68,"Jeziorko","42A","M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[69,"Jeziorko","42B","M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[70,"Jeziorko","42C","M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[71,"Jeziorko","42D","M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[72,"Józefa",16,"M/U",0,232515.58,0,150000,0,12000,0,0,0,0,12000,0,50000,0,0,1300000,80000,0,0,320000,2144515.58]
[73,"Józefińska",24,"M",0,60000,0,0,0,7000,0,0,0,7000,0,0,130000,0,60000,0,5000,0,0,0,262000]
[74,"Józefińska","24a","M/U",80000,80000,20000,0,0,12000,5000,0,0,7000,0,0,100000,0,60000,0,15000,0,0,0,367000]
[75,"Kantorowicka",229,"M",0,95000,0,470000,100000,25000,25000,0,0,0,0,0,90000,650000,0,0,330000,40000,15000,25000,1840000]
[76,"Kantorowicka","185-187","M",0,20000,0,0,0,19760,5000,0,0,14760,0,0,10000,0,0,0,0,80000,0,10000,139760]
[77,"Kantorowicka","46b","M/U",0,15000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15000]
[78,"Kapelanka","24A","M",0,50000,20000,270000,0,68000,60000,8000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9000,20000,437000]
[79,"Kapelanka","24B","M",0,50000,0,270000,0,68000,60000,8000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20000,408000]
[80,"Kapelanka","24C","U/M",80000,50000,10000,270000,0,74000,60000,8000,0,6000,0,0,0,0,30000,0,0,0,0,20000,534000]
[81,"Karłowicza",25,"M",0,100000,40000,0,0,22000,22000,0,0,0,0,0,24650,0,"x",0,63000,0,0,0,249650]
[82,"Kiełkowskiego","16 I","M",0,500000,0,300000,0,0,0,0,0,0,0,0,100000,30000,0,0,0,50000,0,0,980000]
[83,"Kiełkowskiego","16 II","M",0,0,0,300000,0,0,0,0,0,0,0,0,100000,0,0,0,0,0,0,0,400000]
[84,"Kiełkowskiego","16 III","M",0,0,0,300000,0,0,0,0,0,0,0,0,100000,0,0,0,0,0,0,0,400000]
[85,"Kijowska ",50,"M/U",0,50000,0,0,0,40000,40000,0,0,0,0,0,20000,0,0,120000,60000,0,0,0,290000]
[86,"Kobierzyńska","218A","M/U",0,35000,0,120000,0,50000,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,205000]
[87,"Kobierzyńska","218C","M",80000,30000,0,0,0,30000,30000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,140000]
[88,"Kobierzyńska - komórki","dz. 258/8, obr. 43, Podgórze","M",0,0,0,0,0,11000,11000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11000]
[89,"Komuny Paryskiej",3,"M",50000,30000,0,400000,0,90000,80000,0,0,3000,7000,0,0,470000,40000,0,310000,250000,0,40000,1680000]
[90,"Kordeckiego",5,"M/U",100000,250000,0,500000,0,61000,50000,4000,0,0,7000,0,0,0,20000,0,84000,0,0,70000,1085000]
[91,"Kościuszki",18,"U/M",20000,150000,100000,650000,0,63000,60000,0,0,0,3000,0,40000,0,0,0,55000,0,30000,70000,1178000]
[92,"Kościuszkowców",4,"M/U",0,18000,0,0,0,4000,0,0,0,0,4000,0,15000,0,0,0,66000,0,0,0,103000]
[93,"Kościuszkowskie ","1a","M",0,35000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80000,0,0,0,0,0,0,0,115000]
[94,"Kościuszkowskie ","1b","M",0,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80000,0,0,10000,0,0,0,0,100000]
[95,"Kozienicka",10,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[96,"Krakowska",19,"U/M",620000,371000,0,300000,0,165000,150000,15000,0,0,0,6000,20000,25000,0,0,0,0,8000,0,1515000]
[97,"Krakusa",30,"M",0,0,0,120000,0,22610,10000,0,0,4000,8610,0,12000,0,28000,0,0,20000,0,8000,210610]
[98,"Krasickiego",18,"U/M",12000,20000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62000,94000]
[99,"Krasińskiego Zygmunta ",23,"U/M",0,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10000]
[100,"Krokusowa",3,"M/U",500000,40000,0,250000,0,45000,35000,0,10000,0,0,6000,0,0,0,500000,15000,0,0,0,1356000]
[101,"Krzemieniecka",63,"M",0,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10000,0,0,0,20000]
[102,"Krzemieniecka",67,"M",0,10000,0,35000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45000]
[103,"Kurczaba",2,"M/U",0,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,150000,0,0,0,160000]
[104,"Limanowskiego",16,"U/M",0,0,0,500000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,500000]
[105,"Limanowskiego",30,"M/U",0,50000,0,0,0,10000,10000,0,0,0,0,0,10000,0,0,0,5000,0,0,0,75000]
[106,"Limanowskiego",32,"M",0,8000,0,230000,0,10000,10000,0,0,0,0,0,25000,0,0,0,0,100000,0,0,373000]
[107,"Lipowskiego",29,"M",0,15000,10000,40000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10000,0,0,75000]
[108,"Łobzowska",67,"M",40000,8000,30000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30000,0,0,0,0,0,20000,30000,158000]
[109,"Łużycka",16,"M/U",0,5000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5000]
[110,"Magnolii",6,"M",10000,0,1500,0,0,3500,3500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50000,0,0,0,65000]
[111,"Magnolii",8,"M",10000,0,1500,0,0,3500,3500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50000,0,0,0,65000]
[112,"Magnolii",10,"M",10000,0,1500,0,0,3500,3500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50000,0,0,0,65000]
[113,"Malczewskiego",12,"U/M",0,30000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30000]
[114,"Mały Płaszów",9,"M",0,25000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25000]
[115,"Marczyńskiego",7,"M/U",0,50000,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,95000,0,0,0,0,0,10000,10000,175000]
[116,"Mirowska","157AB","M",100000,15000,20000,180000,0,85000,60000,25000,0,0,0,0,0,"x",0,0,"x",150000,0,0,550000]
[117,"Mogilska","43b","M/U",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20000,0,0,0,0,0,10000,0,30000]
[118,"Morawiańskiego",25,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[119,"Murowana",1,"M",0,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15000,0,0,0,25000]
[120,"Na Skarpie ",16,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20000,0,0,0,0,0,0,0,20000]
[121,"Na Skarpie ",17,"M",15000,15000,0,0,0,5000,0,0,0,0,5000,0,0,0,0,0,70000,0,0,0,105000]
[122,"Na Skarpie ",18,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20000,0,0,0,0,0,0,0,20000]
[123,"Na Skarpie ",60,"M",150000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15000,0,0,20000,185000]
[124,"Na Wzgórzach ","39A","M",0,65000,0,0,0,5000,5000,0,0,0,0,0,20000,0,0,0,0,0,0,0,90000]
[125,"Nad Fosą",32,"U/M",0,100000,0,0,0,50000,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10000,160000]
[126,"Nadwiślańska","4b","M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[127,"Ojcowska","27A","M/U",30000,30000,0,200000,0,15000,15000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,275000]
[128,"Ostroroga",1,"M",0,32000,0,32000,0,0,0,0,0,0,0,0,8000,0,0,0,0,15000,0,0,87000]
[129,"Ostroroga",3,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[130,"Parkowa",10,"M",0,5000,0,20000,0,7000,0,0,5000,0,2000,0,5000,0,2000,30000,16200,0,0,0,85200]
[131,"Partyzantów",4,"M",50000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,76500,0,0,0,0,0,0,126500]
[132,"Pawlickiego",10,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[133,"Podbrzezie","6 A (oficyna - dz. 101/2, obr. 11 - Śródmieście)","M",0,0,0,0,0,35000,35000,0,0,0,0,0,75000,0,0,0,0,0,0,0,110000]
[134,"Podkamyk",14,"M",20000,30000,0,200000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,250000]
[135,"Prokocimska",45,"M",20000,15000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15000,0,0,50000]
[136,"Prokocimska",47,"M",0,15000,5000,200000,0,7000,5000,2000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25000,0,17500,269500]
[137,"Prokocimska",49,"M",0,15000,5000,200000,0,7000,5000,2000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25000,0,17500,269500]
[138,"Prokocimska",51,"M",0,15000,5000,200000,0,7000,5000,2000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25000,0,17500,269500]
[139,"Prokocimska","51a","M",0,5000,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15000]
[140,"Prosta",7,"M",5000,20000,0,15000,0,2500,0,0,0,2500,0,0,0,0,12000,0,0,0,0,0,54500]
[141,"Pychowicka",20,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[142,"Rakuś","62b","M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[143,"Rękawka",33,"M",50000,0,0,30000,0,3000,0,0,0,0,3000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,83000]
[144,"Rybitwy","69b","M",40000,10000,5000,500000,0,17000,5000,12000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25000,0,0,597000]
[145,"Rynek Główny",29,"M/U",80000,335000,0,400000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70000,885000]
[146,"Sadowa",58,"M",15000,5000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20000]
[147,"Sadowa",111,"M",0,0,0,5000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5000]
[148,"Sebastiana",7,"M",0,100000,0,0,0,23000,5000,0,18000,0,0,0,60000,0,0,200000,0,0,20000,0,403000]
[149,"Serkowskiego ",6,"M",0,0,100000,300000,0,23000,20000,0,0,0,3000,0,20000,0,0,0,30000,10000,0,35000,518000]
[150,"Siemaszki",23,"M/U",50000,30000,50000,0,0,50000,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20000,20000,15000,235000]
[151,"Siemaszki",31,"U",0,30000,0,250000,0,40000,40000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,150000,470000]
[152,"Siemaszki garaże","obok 37","U",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[153,"Sikorki",15,"M/U",0,100000,0,0,0,30000,0,30000,0,0,0,0,100000,150000,0,0,0,60000,0,0,440000]
[154,"Skotnicka","86a","M",0,0,0,100000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100000]
[155,"Skrzatów",3,"U/M",0,0,0,0,0,4000,0,0,0,0,4000,0,0,0,0,0,24000,0,0,5000,33000]
[156,"Skrzatów",5,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15000,0,15000]
[157,"Skrzatów",6,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15000,0,15000]
[158,"Sławkowska",14,"U/M",30000,15000,0,0,0,15000,0,0,15000,0,0,0,0,0,0,100000,0,0,0,0,160000]
[159,"Słowackiego ",17,"M/U",300000,60000,0,300000,0,34000,30000,0,0,0,4000,0,0,0,0,0,35000,0,0,0,729000]
[160,"Smorawinskiego",1,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[161,"Smorawinskiego",2,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[162,"Smorawinskiego",3,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[163,"Smorawinskiego",4,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[164,"Smorawinskiego",5,"M/U",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[165,"Smorawinskiego",6,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[166,"Smorawinskiego",7,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[167,"Sołtyka",9,"M/U",0,60000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60000]
[168,"Sołtysowska","10C","M/U",0,60000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,150000,0,0,0,0,0,0,0,210000]
[169,"Stachiewicza",3,"U",60000,30000,0,150000,0,60000,60000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50000,30000,80000,460000]
[170,"Stanisława Św.",4,"M",0,0,0,350000,0,55000,35000,5000,10000,0,5000,0,372000,80000,0,140000,30000,0,0,25000,1052000]
[171,"Straszewskiego",11,"M",50000,50000,0,350000,0,36500,36500,0,0,0,0,0,25000,0,0,0,0,0,18000,0,529500]
[172,"Stroma",5,"U/M",0,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5000,15000]
[173,"Szewska front",4,"U/M",0,30000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30000,0,0,0,0,0,0,0,60000]
[174,"Szlak",13,"M/U",0,25000,0,250000,0,20000,20000,0,0,0,0,0,60000,0,0,0,25000,15000,8000,6000,409000]
[175,"Sztaudyngera",5,"U/M",5000,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15000,0,0,0,30000]
[176,"Szujskiego",7,"M/U",80000,120000,0,350000,0,150000,150000,0,0,0,0,0,60000,0,0,0,0,0,30000,0,790000]
[177,"Topolowa",9,"M/U",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[178,"Tyniecka",32,"M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[179,"Tyniecka",46,"M",0,600000,0,0,0,50000,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,650000]
[180,"Tyniecka",48,"M",0,80000,0,0,60000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12000,0,0,0,152000]
[181,"Urzędnicza","52a","M",20000,72000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20000,0,0,0,0,0,0,0,112000]
[182,"Wańkowicza - (lokal mieszkalny w Ośrodku  Kultury wraz z częścią dz. 422/2 i dz. 422/1, obręb 44, Nowa Huta, pozostała część nieruchomości w zarządzie Ośrodka Kultury)",17,"U/M - w ZBK lokal mieszkalny",0,0,0,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50000]
[183,"Wawrzyńca",11,"M",0,0,0,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5000,0,15000]
[184,"Wąska",4,"M",60000,15000,0,450000,0,53000,25000,20000,0,0,8000,0,0,150000,0,0,362000,0,15000,0,1105000]
[185,"Wileńska","9c","M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[186,"Wolska",4,"M",0,68000,6000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5000,0,0,79000]
[187,"Wolska",6,"M",0,70000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5000,0,30000,105000]
[188,"Zabłocie","9a","M/U",0,0,0,800000,0,0,0,0,0,0,0,0,5000,0,0,0,0,0,0,10000,815000]
[189,"Zakamycze - \"Gajówka Zakamycze\"","35B","M",10000,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20000]
[190,"Zakopiańska",101,"M",0,15000,5000,0,0,4000,0,0,0,0,4000,10000,5000,0,0,0,40000,5000,0,0,84000]
[191,"Zakopiańska",103,"M/U",0,10000,5000,0,0,4000,0,0,0,0,4000,0,10000,0,0,0,40000,5000,0,0,74000]
[192,"Zakopiańska","72A","M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[193,"Zakopiańska","72B","M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[194,"Zakopiańska","72C","M",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[195,"Zamoyskiego",45,"M/U",0,10000,0,0,0,6000,6000,0,0,0,0,0,8000,0,0,0,100000,0,0,0,124000]
[196,"Zarzecze",21,"M",180000,50000,100000,0,0,18000,10000,0,0,0,8000,0,0,0,0,0,55000,0,40000,5000,448000]
[197,"Zawiła",67,"M",50000,60000,0,0,0,18000,15000,0,0,3000,0,0,0,0,15000,0,0,48000,0,0,191000]
[198,"Zbożowa","5-7","M",450000,50000,60000,0,0,40000,40000,0,0,0,0,0,30000,0,0,0,220000,10000,0,100000,960000]
[199,"Zielone Os.",3,"M",300000,50000,0,0,0,20000,20000,0,0,0,0,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,380000]
[200,"Złotej Jesieni ","11a","M",0,20000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,150000,0,0,0,null,0,20000,0,190000]
[201,"Złotej Jesieni ","11b","M",0,20000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,150000,0,0,0,40000,0,20000,0,230000]
[202,"Żmujdzka",30,"M",100000,45000,0,170000,0,15000,0,0,15000,0,0,0,0,0,0,0,0,25000,0,0,355000]
[{"$nulls":4},6370000,7924515.58,1231287.65,18922000,165000,2827520,2379000,174150,79000,57260,138110,62000,3598650,2435676,337000,2871000,4496200,1331000,594000,1617500,54783349.23]

{"sheet":"Lokale mieszkalne","index":1,"n_rows":9,"n_cols":14,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,13,5,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"WYKAZY POTRZEB REMONTOWYCH"]
[{"$nulls":5},"w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych"]
[null,null,"Lokale mieszkalne ",null,null,null,"stan na dzień 30.09.2023r."]
[]
["Lp.","Adres","Stolarka okienna","Drzwi wejściowe","Roboty zduńskie","Podłogi","Ekspertyzy","Remonty odgrzybieniowe","Ogólnobudowlane","Instalacje wod-kan w tym montaż wodomierzy","Instalacje gazowe","Instalacje c.o.","Instalacje elektr.","Razem"]
[null,null,"A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K"]
[1,"Lokale mieszkalne w budynkach gminnych",200000,40000,0,15000,20000,10000,40000,24000,7000,7000,45000,408000]
[2,"Lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych",800000,100000,0,40000,35000,30000,70000,160000,25000,30000,90000,1380000]
[null,null,1000000,140000,0,55000,55000,40000,110000,184000,32000,37000,135000,1788000]