| lp | Opis lokalu | Stan prawny nieruchomości | Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków | Zakres prac remontowych do wykonania przez Uczestnika | Zalecenia Konserwatora Zabytków | Wadium [zł] | Kontakt do Administratora lokalu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kraków, ul. Paulińska 14/13 Położenie: III piętro Powierzchnia i struktura: powierzchnia użytkowa: 58,57 m2, 2 pokoje, łazienka z WC, kuchnia, przedpokój. Instalacje instalacja wodno- kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Miesięczne opłaty: a) na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej 7,42 zł/m2 x 58,57 m2 = 434,59 zł/m-c, b) na pokrycie mediów (woda + ścieki, abonament za wodomierz główny) norma zimnej wody 5,5 m3 x 14,86 zł/m3 x 1 os. = 81,73 zł/m-c, abonament za wodomierz główny – 1,14 zł c.o. opłata stała ….zł x m2 = ……zł; c.o. opłata zmienna = ….. zł W przypadku korzystania z prądu administracyjnego, do opłat zostanie doliczona opłata zaliczkowa za pobór energii elektrycznej w wysokości 177,00 zł brutto miesięcznie. Nieruchomość figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków. Podlega właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termin na wykonanie remontu: 24 miesiące. | ½ cz. - Gmina Miejska Kraków ½ cz. - własność prywatna. W toku postępowania mające na celu ustalenie kręgu spadkobierców po osobach ujawnionych w księdze wieczystej jako współwłaściciele. Dla spadku po jednej z osób ustanowiony kurator spadku. | m. Kraków jednostka ewidencyjna S-14 działka nr 45 | Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary; Wymiana, sprawdzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej i gazowej + protokoły; Wymiana ok. 10 % tynków ścian i sufitów; Wymiana stolarki okiennej wraz z nawiewnikiem szt. 1; Uzupełnienie nawiewników w stolarce okiennej szt. 2; Wymiana drzwi wewnętrznych szt. 2; Konserwacja drzwi zewnętrznych szt. 1; Wymiana drzwi balkonowych drewnianych szt. 1; Wymiana ok. 10 % podłóg lub posadzek wraz z warstwą wykończeniową. Wymiana (montaż) wanny lub brodzika; Wymiana muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym; Wymiana umywalki z kompletem przelewowo spustowym; Wymiana zlewozmywaka z kompletem przelewowo spustowym; Wykonanie instalacji grzewczej – ogrzewanie gazowe lub elektryczne; Zerwanie okładzin ściennych; Naprawa i uzupełnienie tynków; Malowanie ścian i sufitów; Naprawa i konserwacja podłóg i posadzek; Wymiana lub montaż kuchenki gazowej lub elektrycznej; Wymiana lub montaż gazowego lub elektrycznego podgrzewacza wody; Regulacja i naprawa stolarki otworowej; Wykonanie badań kominiarskich wraz z protokołem. | - Zalecenia MWKZ znak: ZR-I.5183.86.2024.MTZ z dnia 19.08.2025 r. - Konserwacja drzwi wejściowych w oparciu o program prac konserwatorskich; - Wymiana stolarki okiennej i balkonowej na drewnianą z powtórzeniem wielkości, podziałów, proporcji, dekoracji i kolorystyki stolarki historycznej. | 14 642,50 zł. | BOM 6 Plac Na Groblach 7, Administrator Adrianna Jankowska -Musielak Tel.: 12 291 29 89 |
| 2. | Kraków, ul. Krakowska 13/1 Położenie: I piętro front Powierzchnia i struktura: powierzchnia użytkowa: 94,97 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC. Instalacje: elektryczna, gazowa, wodno- kanalizacyjna, brak ogrzewania. Miesięczne opłaty: a) na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej 13,76 zł/m2 x 94,97 m2 = 1 306,79 zł/m-c, b) na pokrycie mediów (woda + ścieki, abonament za wodomierz główny) norma zimnej wody 3 m3 x 14,86 zł/m3 x 1 os. = 44,58 zł/m-c, abonament za wodomierz główny – 0,03 zł c.o. opłata stała ….zł x m2 = ……zł; c.o. opłata zmienna = ….. zł W przypadku korzystania z prądu administracyjnego, do opłat zostanie doliczona opłata zaliczkowa za pobór energii elektrycznej w wysokości 177,00 zł brutto miesięcznie. Nieruchomość figuruje w rejestrze zabytków. Podlega właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termin na wykonanie remontu: 24 miesiące. | Gmina Miejska Kraków – 6,25% Skarb Państwa – 19,62% Własność prywatna - 74,13%, w tym 25,93% reprezentowana przez znanych współwłaścicieli i kuratora spadku Część współwłaścicieli znanych z miejsca pobytu. Ustanowiony kurator spadku nieobjętego po jednym ze spadkobierców współwłaściciela. W toku wielowątkowe postępowania zarówno na etapie postępowań sądowych jak i wyjaśniających, których zakończenie może skutkować zmianą stanu prawnego nieruchomości w zakresie poszczególnych udziałów. | m. Kraków jednostka ewidencyjna S-14 działka nr 78 | Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary; Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej + protokoły; Wymiana instalacji gazowej + protokoły; Wymiana ok. 30 % tynków ścian i sufitów; Wymiana stolarki okiennej 4 szt. + drzwi balkonowych na galerię 1szt wraz z nawiewnikami; Wymiana drzwi wewnętrznych szt. 5; Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 1; Wymiana ok. 40 % podłóg lub posadzek wraz z warstwą wykończeniową. Wymiana wanny; Wymiana muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym; Wymiana umywalki z kompletem przelewowo spustowym; Montaż zlewozmywaka z kompletem przelewowo spustowym; Rozbiórka pieców kaflowych 2 szt.; Montaż instalacji grzewczej; Zerwanie okładzin ściennych; Naprawa i uzupełnienie tynków; Malowanie ścian i sufitów; Naprawa i konserwacja podłóg i posadzek; Wymiana lub montaż kuchenki gazowej lub elektrycznej; Wymiana lub montaż gazowego lub elektrycznego podgrzewacza wody; Regulacja i naprawa stolarki otworowej; Wykonanie badań kominiarskich wraz z protokołem. | - Na zlecenie ZBK został opracowany wielobranżowy projekt w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku. Na przedmiotowe prace zostało wydane pozwolenie konserwatorskie nr ZN-I.5142.202.2025 z dnia 12.05.2025 r. - Zalecenia MWKZ znak: ZN-I.5183.463.2025.PR z dnia 29.08.2025 r - Konserwacja elementów zabytkowych wymaga opracowania programu prac konserwatorskich; - Konserwacja stolarki drzwiowej dwuskrzydłowej wewnętrznej; - Wymiana pozostałej stolarki drzwiowej na nową, nawiązującą swoim wyglądem do stolarki zabytkowej; - Remont ścian i stropów przy wykorzystaniu materiałów przeznaczonych dla obiektów zabytkowych; - Rozbiórka pieców kaflowych z zachowaniem kafli; - Konserwacja podłóg drewnianych z częściową wymianą zniszczonych elementów; - Wymiana instalacji po istniejących trasach. | 23 742,50 zł. | BOM 6 Plac Na Groblach 7, Administrator Sylwia Trzeciecka Tel.: 12 291 29 95 |
| 3. | Kraków, ul. Krakowska 13/4A Położenie: II piętro front Powierzchnia i struktura: powierzchnia użytkowa: 62,72 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC. Instalacje: elektryczna, gazowa, wodno- kanalizacyjna, ogrzewanie elektryczne. Miesięczne opłaty: a) na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej 13,76 zł/m2 x 62,72 m2 = 863,03 zł/m-c, b) na pokrycie mediów (woda + ścieki, abonament za wodomierz główny) norma zimnej wody 3 m3 x 14,86 zł/m3 x 1 os. = 44,58 zł/m-c, abonament za wodomierz główny – 0,03 zł c.o. opłata stała ….zł x m2 = ……zł; c.o. opłata zmienna = ….. zł W przypadku korzystania z prądu administracyjnego, do opłat zostanie doliczona opłata zaliczkowa za pobór energii elektrycznej w wysokości 177,00 zł brutto miesięcznie. Nieruchomość figuruje w rejestrze zabytków. Podlega właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termin na wykonanie remontu: 24 miesiące. | Gmina Miejska Kraków – 6,25% Skarb Państwa – 19,62% Własność prywatna - 74,13%, w tym 25,93% reprezentowana przez znanych współwłaścicieli i kuratora spadku Część współwłaścicieli znanych z miejsca pobytu. Ustanowiony kurator spadku nieobjętego po jednym ze spadkobierców współwłaściciela. W toku wielowątkowe postępowania zarówno na etapie postępowań sądowych jak i wyjaśniających, których zakończenie może skutkować zmianą stanu prawnego nieruchomości w zakresie poszczególnych udziałów. | m. Kraków jednostka ewidencyjna S-14 działka nr 78 | Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary; Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej + protokoły; Wymiana stolarki okiennej 2 szt. + drzwi balkonowych 1 szt wraz z nawiewnikami; Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 1; Wymiana brodzika; Wymiana muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym; Wymiana umywalki z kompletem przelewowo spustowym; Wymiana zlewozmywaka z kompletem przelewowo spustowym; Zerwanie okładzin ściennych; Naprawa i uzupełnienie tynków; Malowanie ścian i sufitów; Naprawa i konserwacja podłóg i posadzek; Wymiana kuchenki elektrycznej; Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody; Regulacja i naprawa stolarki otworowej; Wykonanie badań kominiarskich wraz z protokołem. | - Na zlecenie ZBK został opracowany wielobranżowy projekt w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku. Na przedmiotowe prace zostało wydane pozwolenie konserwatorskie nr ZN-I.5142.202.2025 z dnia 12.05.2025 r. - Zalecenia MWKZ znak: ZN-I.5183.465.2025.PR z dnia 29.08.2025 r - Konserwacja elementów zabytkowych wymaga opracowania programu prac konserwatorskich; - Konserwacja stolarki drzwiowej wewnętrznej, dwuskrzydłowej do pokoju i jednoskrzydłowej do łazienki; - Remont ścian i stropów przy wykorzystaniu materiałów przeznaczonych dla obiektów zabytkowych; - Możliwy demontaż i wymiana wtórnych podłóg; - Wymiana instalacji po istniejących trasach. | 15 680 zł. | BOM 6 Plac Na Groblach 7, Administrator Sylwia Trzeciecka Tel.: 12 291 29 95 |
| 4. | Kraków, ul. Krakowska 13/7 Położenie: II piętro front Powierzchnia i struktura: powierzchnia użytkowa 98,41 m2, 4 pokoje, pokój z aneksem kuchennym, 2 łazienki, spiżarnia Instalacje: elektryczna, gazowa, wodno- kanalizacyjna, ogrzewanie elektryczne w części lokalu, pozostała część brak ogrzewania. Miesięczne opłaty: a) na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej 13,76 zł/m2 x 98,41 m2 = 1354,12 zł/m-c, b) na pokrycie mediów (woda + ścieki, abonament za wodomierz główny) norma zimnej wody 3 m3 x 14,86 zł/m3 x 1 os. = 44,58 zł/m-c, abonament za wodomierz główny – 0,03 zł c.o. opłata stała ….zł x m2 = ……zł; c.o. opłata zmienna = ….. zł W przypadku korzystania z prądu administracyjnego, do opłat zostanie doliczona opłata zaliczkowa za pobór energii elektrycznej w wysokości 177,00 zł brutto miesięcznie. Nieruchomość figuruje w rejestrze zabytków. Podlega właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termin na wykonanie remontu: 24 miesiące. | Gmina Miejska Kraków – 6,25% Skarb Państwa – 19,62% Własność prywatna - 74,13%, w tym 25,93% reprezentowana przez znanych współwłaścicieli i kuratora spadku Część współwłaścicieli znanych z miejsca pobytu. Ustanowiony kurator spadku nieobjętego po jednym ze spadkobierców współwłaściciela. W toku wielowątkowe postępowania zarówno na etapie postępowań sądowych jak i wyjaśniających, których zakończenie może skutkować zmianą stanu prawnego nieruchomości w zakresie poszczególnych udziałów. | m. Kraków jednostka ewidencyjna S-14 działka nr 78 | Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary; Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej + protokoły; Wymiana instalacji gazowej + protokoły; Wymiana ok. 20 % tynków ścian i sufitów; Wymiana stolarki okiennej 5 szt. wraz z nawiewnikami; Wymiana drzwi wewnętrznych szt. 4; Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 1; Wymiana ok. 50 % podłóg lub posadzek wraz z warstwą wykończeniową. Wymiana brodzika; Wymiana muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym; Wymiana umywalki z kompletem przelewowo spustowym; Montaż zlewozmywaka z kompletem przelewowo spustowym; Rozbiórka pieców kaflowych 2 szt.; Montaż instalacji grzewczej; Zerwanie okładzin ściennych; Naprawa i uzupełnienie tynków; Malowanie ścian i sufitów; Naprawa i konserwacja podłóg i posadzek; Wymiana lub montaż kuchenki elektrycznej; Wymiana lub montaż elektrycznego podgrzewacza wody; Regulacja i naprawa stolarki otworowej; Wykonanie badań kominiarskich wraz z protokołem. | - Na zlecenie ZBK został opracowany wielobranżowy projekt w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku. Na przedmiotowe prace zostało wydane pozwolenie konserwatorskie nr ZN-I.5142.202.2025 z dnia 12.05.2025 r. - Zalecenia MWKZ znak: ZN-I.5183.466.2025.PR z dnia 29.08.2025 r - Konserwacja elementów zabytkowych wymaga opracowania programu prac konserwatorskich; - Konserwacja 5 szt. stolarki drzwiowej wewnętrznej: 4 szt. dwuskrzydłowej i 1 szt. jednoskrzydłowej; - Wymiana wtórnej stolarki drzwiowej na nową, nawiązującą swoim wyglądem do stolarki zabytkowej; - Remont ścian i stropów przy wykorzystaniu materiałów przeznaczonych dla obiektów zabytkowych; - Rozbiórka 2 pieców kaflowych z zachowaniem kafli. - Możliwy demontaż i wymiana wtórnych podłóg; - Wymiana instalacji po istniejących trasach. | 24 602,50 zł. | BOM 6 Plac Na Groblach 7, Administrator Sylwia Trzeciecka Tel.: 12 291 29 95 |
| 5. | Kraków, ul. Krakowska 13/8A Położenie: II piętro oficyna Powierzchnia i struktura: powierzchnia użytkowa: 53,19 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC. Instalacje: elektryczna, gazowa, wodno- kanalizacyjna, ogrzewanie elektryczne. Miesięczne opłaty: a) na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej 13,76 zł/m2 x 53,19 m2 = 731,89 zł/m-c, b) na pokrycie mediów (woda + ścieki, abonament za wodomierz główny) norma zimnej wody 3 m3 x 14,86 zł/m3 x 1 os. = 44,58 zł/m-c, abonament za wodomierz główny – 0,03zł c.o. opłata stała ….zł x m2 = ……zł; c.o. opłata zmienna = ….. zł W przypadku korzystania z prądu administracyjnego, do opłat zostanie doliczona opłata zaliczkowa za pobór energii elektrycznej w wysokości 177,00 zł brutto miesięcznie. Nieruchomość figuruje w rejestrze zabytków. Podlega właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termin na wykonanie remontu: 24 miesiące. | Gmina Miejska Kraków – 6,25% Skarb Państwa – 19,62% Własność prywatna - 74,13%, w tym 25,93% reprezentowana przez znanych współwłaścicieli i kuratora spadku Część współwłaścicieli znanych z miejsca pobytu. Ustanowiony kurator spadku nieobjętego po jednym ze spadkobierców współwłaściciela. W toku wielowątkowe postępowania zarówno na etapie postępowań sądowych jak i wyjaśniających, których zakończenie może skutkować zmianą stanu prawnego nieruchomości w zakresie poszczególnych udziałów. | m. Kraków jednostka ewidencyjna S-14 działka nr 78 | Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary; Sprawdzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej + protokoły; Sprawdzenie instalacji gazowej + protokoły; Wymiana stolarki okiennej 2 szt. wraz z nawiewnikami; Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 1; Rozbiórka pieca kaflowego 1 szt.; Montaż instalacji grzewczej; Naprawa i uzupełnienie tynków; Malowanie ścian i sufitów; Wymiana kuchenki gazowej; Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody; Regulacja i naprawa stolarki otworowej; Wykonanie badań kominiarskich wraz z protokołem. | - Na zlecenie ZBK został opracowany wielobranżowy projekt w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku. Na przedmiotowe prace zostało wydane pozwolenie konserwatorskie nr ZN-I.5142.202.2025 z dnia 12.05.2025 r. - Zalecenia MWKZ znak: ZN-I.5183.467.2025.PR z dnia 08.09.2025 r. - Konserwacja elementów zabytkowych wymaga opracowania programu prac konserwatorskich; - Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na nową, nawiązują swoim wyglądem do stolarki zabytkowej; - Remont ścian i stropów przy wykorzystaniu materiałów przeznaczonych dla obiektów zabytkowych; - Rozbiórka pieca kaflowego z zachowaniem kafli; - Wymiana wtórnych podłóg z paneli i pcv; - Konserwacja podłóg drewnianych z częściową wymianą zniszczonych elementów; - Wymiana instalacji po istniejących trasach; | 13 297,50 zł. | BOM 6 Plac Na Groblach 7, Administrator Sylwia Trzeciecka Tel.: 12 291 29 95 |
| 6. | Kraków, ul. Parkowa 2/3A Położenie: I piętro (III kondygnacja) Powierzchnia i struktura: powierzchnia użytkowa: 77,54 m2, 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, 2 łazienki, WC. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Miesięczne opłaty: a) na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej 6,02 zł/m2 x 77,54 m2 = 466,79 zł/ m-c b) na pokrycie mediów (zimna woda + ścieki licznik) 14,86 zł/m3 x 3 m3 = 44,58 zł/m-c, abonament za wodomierz główny – 1,11 zł c.o. opłata stała ….zł x m2 = ……zł; c.o. opłata zmienna = ….. zł W przypadku korzystania z prądu administracyjnego, do opłat zostanie doliczona opłata zaliczkowa za pobór energii elektrycznej w wysokości 177,00 zł brutto miesięcznie. Nieruchomość figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków i podlega właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termin na wykonanie remontu: 12 miesięcy. | ½ cz. – GMK, ½ cz. własność prywatna, ustanowiony kurator spadku, w toku postępowanie spadkowe. | m. Kraków jednostka ewidencyjna P-12 działka nr 434 | Sprawdzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej + protokoły; Sprawdzenie instalacji gazowej + protokoły; Wymiana ok. 50 % tynków ścian i sufitów; Wymiana paneli zalanych z powodu nieszczelności z dachu; Uzupełnienie nawiewników w stolarce okiennej szt. 5; Wymiana (montaż) brodzika lub wanny; Wymiana muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym; Wymiana umywalki z kompletem przelewowo spustowym; Wymiana zlewozmywaka z kompletem przelewowo spustowym; Sprawdzenie i ew. wymiana pieca gazowego dwufunkcyjnego; Zerwanie okładzin ściennych; Naprawa i uzupełnienie tynków; Malowanie ścian i sufitów; Naprawa i konserwacja podłóg i posadzek; Wymiana lub montaż kuchenki gazowej lub elektrycznej; Wymiana lub montaż gazowego lub elektrycznego podgrzewacza wody; Regulacja i naprawa stolarki otworowej. Wykonanie badań kominiarskich wraz z protokołem. | BRAK. | 19 385 zł | BOM 3 ul. Jana Zamoyskiego 3, Administrator Patrycja Pawlas Tel.: 12 291 29 41 |
| 7. | Kraków, ul. Parkowa 2/4 Położenie: II piętro (IV kondygnacja) Powierzchnia i struktura: powierzchnia użytkowa: 43,83 m2, 1 pokój, kuchnia, WC. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Miesięczne opłaty: a) na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej 6,02 zł/m2 43,83 m2 =263,86 zł/m2 b) na pokrycie mediów (zimna woda + ścieki licznik) 14,86 zł/m3 x 3 m3 =44,58 zł/m-c, abonament za wodomierz główny – 1,11 zł c.o. opłata stała ….zł x m2 = ……zł; c.o. opłata zmienna = ….. zł W przypadku korzystania z prądu administracyjnego, do opłat zostanie doliczona opłata zaliczkowa za pobór energii elektrycznej w wysokości 177,00 zł brutto miesięcznie. Nieruchomość figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków Podlega właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termin na wykonanie remontu: 24 miesiące. | ½ cz. – GMK, ½ cz. własność prywatna, ustanowiony kurator spadku, w toku postępowanie spadkowe. | m. Kraków jednostka ewidencyjna P-12 działka nr 434 | Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary; Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej + protokoły; Wymiana 100 % tynków ścian i sufitów; Wymiana stolarki okiennej 2 szt. wraz z nawiewnikami; Wymiana drzwi wewnętrznych szt. 3; Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 1; Wymiana 100 % podłóg lub posadzek wraz z warstwą wykończeniową. Wymiana wanny lub brodzika; Wymiana muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym; Wymiana umywalki z kompletem przelewowo spustowym; Montaż zlewozmywaka z kompletem przelewowo spustowym; Zerwanie okładzin ściennych; Malowanie ścian i sufitów; Wymiana lub montaż kuchenki elektrycznej; Wymiana lub montaż elektrycznego podgrzewacza wody; Wymiana pieców akumulacyjnych lub wykonanie nowej instalacji grzewczej; Wykonanie badań kominiarskich wraz z protokołem. | - Zalecenia MWKZ znak: ZR.5183.46.2025.AP z dnia 10.10.2025 r. - Wymiana stolarki okiennej na drewnianą z powtórzeniem wielkości, podziałów, proporcji, dekoracji i kolorystyki stolarki historycznej. - Wymiana współczesnych drzwi wejściowych na drewniane, nawiązujące do stolarki oryginalnej. Uwaga: Zakres prac polegający na wymianie stolarki okiennej wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. | 10 957,50 zł. | BOM 3 ul. Jana Zamoyskiego 3, Administrator Patrycja Pawlas Tel.: 12 291 29 41 |
| 8. | Kraków, ul. Parkowa 4/2 Położenie: Parter (I kondygnacja) Powierzchnia i struktura: powierzchnia użytkowa: 23,96 m2 pokój z aneksem kuchennym, WC. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna. Brak instalacji gazowej w budynku. Miesięczne opłaty: a) na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej 11,70 zł/m2 x 23,96 zł/m2 =280,33 zł b) na pokrycie mediów (zimna woda + ścieki licznik) 14,86 zł/m3 x 3 m3 = 44,58 zł/m-c, abonament za wodomierz główny – 0,92 zł c.o. opłata stała ….zł x m2 = ……zł; c.o. opłata zmienna = ….. zł W przypadku korzystania z prądu administracyjnego, do opłat zostanie doliczona opłata zaliczkowa za pobór energii elektrycznej w wysokości 177,00 zł brutto miesięcznie. Nieruchomość figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków i podlega właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termin na wykonanie remontu: 24 miesiące. | ½ cz. – GMK, ½ cz. własność prywatna, ustanowiony kurator spadku, w toku postępowanie spadkowe. | m. Kraków jednostka ewidencyjna P-12 działka nr 434 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej + protokoły + pomiary; Sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno – kanalizacyjnej + protokoły; Wymiana 30 % tynków ścian i sufitów; Ewentualna wymiana okien szt 2. wraz z nawiewnikami. Uzupełnienie nawiewników w oknach szt. 2 Wymiana drzwi wewnętrznych szt. 1; Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 1; Wymiana 100 % podłóg lub posadzek wraz z warstwą wykończeniową. Malowanie ścian i sufitów; Wymiana kuchenki elektrycznej; Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody; Naprawa, regulacja stolarki otworowej; Wykonanie nowej instalacji grzewczej, elektrycznej; Wykonanie badań kominiarskich wraz z protokołem. | - Zalecenia MWKZ znak: ZR.5183.45.2025.AP z dnia 10.10.2025 r. - Wymiana stolarki okiennej na drewnianą z powtórzeniem wielkości, podziałów, proporcji, dekoracji i kolorystyki stolarki historycznej. - Wymiana współczesnych drzwi wejściowych na drewniane, nawiązujące do stolarki oryginalnej. Uwaga: Zakres prac polegający na wymianie stolarki okiennej wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. | 5 990 zł. | BOM 3 ul. Jana Zamoyskiego 3, Administrator Patrycja Pawlas Tel.: 12 291 29 41 |
| 9. | Kraków, ul. Parkowa 4/4 Położenie: I piętro (II kondygnacja) Powierzchnia i struktura: powierzchnia użytkowa: 48,11 m2 pokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna. Brak instalacji gazowej w budynku. Miesięczne opłaty: a) na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej 11,70 zł/m2 x 48,11 m2 = 562,89 b) na pokrycie mediów (zimna woda + ścieki licznik) 14,86 zł/m3 x 3 m3 = 44,58 zł/m-c, abonament za wodomierz główny – 0,92 zł c.o. opłata stała ….zł x m2 = ……zł; c.o. opłata zmienna = ….. zł W przypadku korzystania z prądu administracyjnego, do opłat zostanie doliczona opłata zaliczkowa za pobór energii elektrycznej w wysokości 177,00 zł brutto miesięcznie. Nieruchomość figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków i podlega właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termin na wykonanie remontu: 24 miesięcy. | ½ cz. – GMK, ½ cz. własność prywatna, ustanowiony kurator spadku, w toku postępowanie spadkowe. | m. Kraków jednostka ewidencyjna P-12 działka nr 434 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej + protokoły + pomiary; Sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno – kanalizacyjnej + protokoły; Ewentualna wymiana okien szt 2. wraz z nawiewnikami. Uzupełnienie nawiewników w oknach szt. 2 Wymiana drzwi wewnętrznych szt. 1; Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 1; Wymiana kuchenki elektrycznej; Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody; Naprawa, regulacja stolarki otworowej; Rozbudowa lub wykonanie nowej instalacji grzewczej elektrycznej; Wykonanie badań kominiarskich wraz z protokołem. | - Zalecenia MWKZ znak: ZR.5183.45.2025.AP z dnia 10.10.2025 r. - Wymiana stolarki okiennej na drewnianą z powtórzeniem wielkości, podziałów, proporcji, dekoracji i kolorystyki stolarki historycznej. - Wymiana współczesnych drzwi wejściowych na drewniane, nawiązujące do stolarki oryginalnej. | 12 027,50 zł. | BOM 3 ul. Jana Zamoyskiego 3, Administrator Patrycja Pawlas Tel.: 12 291 29 41 |
| 10 | Kraków, ul. Zakopiańska 26/4 Położenie: parter. Powierzchnia i struktura: powierzchnia użytkowa 24,00 m2, 1 pokój o powierzchni użytkowej 23,00 m2, pojedynka, łazienka-brak, WC samodzielne poza lokalem, Instalacje: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, brak ogrzewania. Nieruchomość nie posiada czynnej instalacji gazowej. Miesięczne opłaty: a) na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej 8,06 zł/m2. x 24,00 m2 = 193,44 zł/m-c, b) na pokrycie mediów: - woda+ścieki: norma zimnej wody 4,7 m3 x 14,86 zł/m3 x 1 os. = 69,84 zł/m-c - abonament za wodomierz główny: 0,99 zł W przypadku korzystania z prądu administracyjnego, do opłat zostanie doliczona opłata zaliczkowa za pobór energii elektrycznej w wysokości 177,00 zł brutto miesięcznie. Nieruchomość nie figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków. Termin na wykonanie remontu: 12 miesięcy. | Własność osoby fizycznej, dla której ustanowiony został kurator spadku – sąd spadku ustala krąg potencjalnych spadkobierców ww. osoby, część osób jest znana z miejsca pobytu. | m. Kraków jednostka ewidencyjna Podgórze obręb P-30 działka nr 274 | Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary; Wymiana, sprawdzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej + protokoły; Wymiana ok. 30 % tynków ścian i sufitów; Wymiana stolarki okiennej wraz z nawiewnikiem szt. 1; Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 1; Wymiana ok. 80 % podłóg lub posadzek wraz z warstwą wykończeniową. Montaż brodzika; Montaż muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym; Wymiana umywalki z kompletem przelewowo spustowym; Wymiana zlewozmywaka z kompletem przelewowo spustowym; Rozbiórka pieca kaflowego szt. 1; Wykonanie instalacji grzewczej – ogrzewanie elektryczne; Zerwanie okładzin ściennych; Naprawa i uzupełnienie tynków; Malowanie ścian i sufitów; Naprawa i konserwacja podłóg i posadzek; Wymiana lub montaż kuchenki elektrycznej; Wymiana lub montaż elektrycznego podgrzewacza wody; Regulacja i naprawa stolarki otworowej; Wykonanie badań kominiarskich wraz z protokołem. | BRAK. | 6 000 zł. | BOM 6 Plac Na Groblach 7, Administrator Edyta Stokłosa Tel.: 12 291 29 97 |
| 11. | Kraków, ul. Zakopiańska 26/6, Położenie: I piętro. Powierzchnia i struktura: powierzchnia użytkowa: 31,90 m2, 2 pokoje, częściowa amfilada, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Instalacje: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, indywidualne ogrzewanie elektryczne –piece akumulacyjne. Nieruchomość nie posiada czynnej instalacji gazowej. Miesięczne opłaty: a) na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej 8,06 zł/m2. x 31,90 m2 = 257,11 zł/m-c, b) na pokrycie mediów: - woda+ścieki: norma zimnej wody 4,7 m3 x 14,86 zł/m3 x 1 os. = 69,84 zł/m-c - abonament za wodomierz główny: 0,99 zł W przypadku korzystania z prądu administracyjnego, do opłat zostanie doliczona opłata zaliczkowa za pobór energii elektrycznej w wysokości 177,00 zł brutto miesięcznie. Nieruchomość nie figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków. Termin na wykonanie remontu: 12 miesięcy. | Własność osoby fizycznej, dla której ustanowiony został kurator spadku – sąd spadku ustala krąg potencjalnych spadkobierców ww. osoby, część osób jest znana z miejsca pobytu. | m. Kraków jednostka ewidencyjna Podgórze obręb P-30 działka nr 274 | Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary; Wymiana, sprawdzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej + protokoły; Wymiana ok. 30 % tynków ścian i sufitów; Uzupełnienie nawiewników w stolarce okiennej szt. 3; Wymiana drzwi wewnętrznych szt.3; Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 1; Wymiana ok. 20 % podłóg lub posadzek wraz z warstwą wykończeniową. Wymiana wanny lub montaż brodzika; Wymiana muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym; Montaż umywalki z kompletem przelewowo spustowym; Wymiana (montaż) zlewozmywaka z kompletem przelewowo spustowym; Wykonanie instalacji grzewczej – ogrzewanie elektryczne; Zerwanie okładzin ściennych; Naprawa i uzupełnienie tynków; Malowanie ścian i sufitów; Naprawa i konserwacja podłóg i posadzek; Wymiana lub montaż kuchenki elektrycznej; Wymiana lub montaż elektrycznego podgrzewacza wody; Regulacja i naprawa stolarki otworowej; Wykonanie badań kominiarskich wraz z protokołem. | BRAK. | 7 975 zł. | BOM 6 Plac Na Groblach 7, Administrator Edyta Stokłosa Tel.: 12 291 29 97 |
| 12. | Kraków, ul. Jasińskiego 16/4 Położenie: I piętro (III kondygnacja) Powierzchnia i struktura: powierzchnia użytkowa: 41,28 m2, 1 pokój, pokój z aneksem kuchennym, częściowa amfilada, łazienka z WC. Instalacje: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, indywidualne ogrzewanie elektryczne –piece akumulacyjne. Brak instalacji gazowej w budynku. Miesięczne opłaty: a) na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej 10,63 zł/m2 x 41,28 m2 = 438,81 zł/m-c b) na pokrycie mediów (zimna woda+ścieki licznik) 3 m3 x 14,86 zł/m3 = 44,58 zł/m-c, abonament za wodomierz główny – 2,85 zł W przypadku korzystania z prądu administracyjnego, do opłat zostanie doliczona opłata zaliczkowa za pobór energii elektrycznej w wysokości 177,00 zł brutto miesięcznie. Nieruchomość nie figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków. Termin na wykonanie remontu: 12 miesięcy. | Własność prywatna. Postępowanie spadkowe po osobie ujawnionej jako właściciel nieruchomości jest w toku, w sprawie występują osoby fizyczne, kuratela spadku została uchylona. | m. Kraków jednostka ewidencyjna P-53 działka nr 493/1 | Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary; Wymiana, sprawdzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej + protokoły; Wymiana ok. 80 % tynków ścian i sufitów; Wymiana stolarki okiennej wraz z nawiewnikiem szt. 2; Wymiana drzwi wewnętrznych szt. 2; Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 1; Wymiana ok. 80 % podłóg lub posadzek wraz z warstwą wykończeniową. Wymiana brodzika; Wymiana muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym; Wymiana umywalki z kompletem przelewowo spustowym; Sprawdzenie i ew. wymiana pieców akumulacyjnych; Zerwanie okładzin ściennych; Naprawa i uzupełnienie tynków; Malowanie ścian i sufitów; Naprawa i konserwacja podłóg i posadzek; Wymiana lub montaż kuchenki elektrycznej; Wymiana lub montaż elektrycznego podgrzewacza wody; Regulacja i naprawa stolarki otworowej; Wykonanie badań kominiarskich wraz z protokołem. | BRAK. | 10 320 zł. | BOM 3 ul. Jana Zamoyskiego 3, Administrator Iwona Zych Tel.: 12 291 29 43 |
| 13 | Kraków, ul. Jana Tarnowskiego 5/10 Położenie: I piętro (III kondygnacji) Powierzchnia i struktura: 37,30 m2 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC. Instalacje: wodno-kanalizacyjna. elektryczna, gazowa (zaślepiona), centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda użytkowa. Miesięczne opłaty: a) na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej 8,27 zł/m2 x 37,30 m2= 308,47 zł. b) na pokrycie mediów: - zimna woda + ścieki (zaliczka) 3,5 m3 x 14,86 zł/m3 x= 52,01 zł/m-c, ciepła woda - opłata stała 0,65 zł x 37,30 m2= 24,25 zł, zimna woda do podgrzania 14,86 zł x 2 m3 = 29,72 zł, podgrzanie wody- 22,00 zł x 2 m3= 44,00 zł abonament za wodomierz główny – 0,75 zł c.o. opłata stała 3,30 zł x 37,30 m2 = 123,09 zł; c.o. opłata zmienna = 144,00 zł. W przypadku korzystania z prądu administracyjnego, do opłat zostanie doliczona opłata zaliczkowa za pobór energii elektrycznej w wysokości 177,00 zł brutto miesięcznie. Nieruchomość figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków i podlega właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termin na wykonanie remontu: 6 miesięcy. | ½ cz. Gmina Miejska Kraków, ½ cz. PR, ustanowiony kurator spadku, w toku postępowanie spadkowe. | m. Kraków jednostka ewidencyjna P-13 działka nr 239 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej + protokoły + pomiary; Sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno – kanalizacyjnej + protokoły; Wymiana drzwi wewnętrznych szt. 1; Montaż kabiny prysznicowej pod odpływ liniowy; Wymiana muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym; Montaż zlewozmywaka z kompletem przelewowo-spustowym; Montaż umywalki z kompletem przelewowo-spustowym; Malowanie ścian i sufitów; Konserwacja podłóg; Montaż kuchenki elektrycznej; Regulacja stolarki otworowej; Wykonanie badań kominiarskich wraz z protokołem. | BRAK | 9 325 zł | BOM 3 ul. Jana Zamoyskiego 3, Administrator Magdalena Wojtaszek Tel.: 12 291 29 38 |